# 采购需求调查表

项目名称：水处理系统

一、接受调研的市场主体基本情况：

| 供应商名称 |  |  |  | 企业性质 |  |  | 微型企业 小型企业 中型企业 大型企业 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 销售人及联系电话 |  |  |  |  | E-MAIL |  |  |  |  |  |
| 供应商地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 提供服务供应商在广东省内医院用户名单（三甲医院优先） | 医院名称 | 项目名称 | 合同签订日期 |  |  | 合同金额 |  |  | 维保年限 | 是否政府采购项目 |
| 供应商报价(含税价格,包括了响应项目需求的一切费用) | - 人民币小写：¥***,***.00元；大写：人民币***元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、采购需求响应情况：

| 采购需求 | 响应情况(如有偏离，须说明是正偏离或负偏离，并列明具体偏离情况，如无偏离，填写满足) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 响应情况 | 供应商响应参数 (请填写产品实际参数) |
| ★功能用途：全套系统为血液透析专用水处理，去除自来水中的杂质、化学污染物、微生物和内毒素，以制备符合YY-0572标准的，高纯度透析用水，防止患者发生热原反应和长期并发症。 |  |  |
| 1、主机采用反渗系统，全闭路循环供水，多路循环设计，全系统内不包含储水装置，全自动电脑控制反渗机进水、排水及产水量、电导度。 | □满足 □负偏离 □正偏离 |  |
| 2、水温≥5°C时，机器产水量≥800L/h，满足≥20台血透机的使用，当只有少量透析机工作时，可自动回收多余的部分，做到根据用水量实时调节产水量和回水量。 | □满足 □负偏离 □正偏离 |  |
| 3、反渗膜具有夜间自动冲洗功能，定时自动冲洗，夜间冲洗时，检测到水路中水量减少的话会自动停止冲洗并报价，而且待机时间和冲洗时间可根据实际使用情况自定义。 | □满足 □负偏离 □正偏离 |  |
| 4、除消耗品外，整机质保≥5年 | □满足 □负偏离 □正偏离 |  |
| 供应商可在此列表最后添加除前面的需求以外自身品牌突出的优势或有特点的参数 |  |  |

填写日期：    年  月  日